Раздел 1. Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Махновский сельсовет» Суджанского района

Курской области на 2014-2022 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Махновский сельсовет" Суджанского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Махновского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Махновского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Махновский сельсовет" Суджанского района Курской области |

| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам муниципальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "Махновский сельсовет" Суджанского района Курской области |
| --- | --- |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования "Махновский сельсовет" Суджанского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 41420 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год - 100 тыс. рублей; 2014 год - 2100тыс. рублей; 2015 год – 3500 тыс. рублей; 2016 год - 5700тыс. рублей; 2017 год - 6200тыс. рублей; 2018 год - 6000 тыс. рублей; 2019 год - 6100тыс. рублей; 2020 год - 6800тыс. рублей; 2021 год - 2500тыс. рублей; 2022 год - 2420тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Махновский сельсовет» входит в состав Суджанского района Курской области.

Муниципальное образование «Махновский сельсовет» включает в себя 6 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Махновский сельсовет» является село Махновка.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 1826 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Махновский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Суджанском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих    на   территории    муниципального    образования,    является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Махновский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 43 000 кв. м.

Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 23,6 кв. м на одного человека.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 60 %, сетевым газоснабжением –   97  %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Махновского  сельсовета находятся - здание администрации сельсовета, сельские дома культуры.

Показатели индивидуального жилищного фонда Махновского  сельсовета на 01.01.2012 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (/дворов/чел.) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (ед.) | Общая площадь (кв.м) | водопровод | Электроэнергия | газ | вода | Электроэнергия | газ | Удельное на 1человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб. м/чел) | Вода (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Махновка | 401 | 1216 | 28690 | 151/442 | 401/1216 | 392/ 1204 | 5 | 401 | 376 | 30 | 560 | 720 | 20,1 | 432,9 | 527,1 |
| 2 | х. Дмитрюков | 19 | 53 | 1250 | - | 19/53 | 17/51 | - | 19 | 19 19 | 30 | 560 | 720 | 2,1 | 44,8 | 43,8 |
| 3 | х. Колмаков | 32 | 99 | 2336 | - | 32/99 | 31/98 | - | 32 | 32 | 30 | 560 | 720 | 7,9 | 169,7 | 204,4 |
| 4 | с. Ч. Конопелька Конопелька | 74 | 256 | 6041 | 49/122 | 74/256 | 74/241 | - | 74 | 74 | 30 | 560 | 720 | 3,8 | 82,9 | 71,5 |
| 5 | д. Фанасеевка | 8 | 10 | 236 | - | 8/10 | 4/5 | - | 4 | 4 | 30 | 560 | 720 | 2,3 | 56,6 | 35,8 |
| 6 | д. Р.Конопелька | 89 | 192 | 4531 | 76/145 | 89/192 | 86/187 | - | 89 | 89 | 30 | 560 | 720 | 0,1 | 2,8 | - |
|  | Итого по МО | 623 | 1826 | 43000 | 276/709 | 623/1826 | 608/1791 | 5 | 623 | 594 | 30 | 560 | 730 | 42,2 | 922,4 | 1007,5 |

Показатели объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Махновский сельсовет» за 2012 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО | 5 | - | 130 | - | 130 | - | - | 130 | - | 1 | 1 | - | - | 2600 |
| 2 | ЦСДК с. Махновка | 6 | 200 | 160 | - | 160 | - | - | 160 | - | 1 | 1 | - | 2600 | 13000 |
| 3 | СДК с. Ч.Конопелька | 1 | 30 | 43 | - | 43 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1300 | - |
| 4 | СДК д. Р.Конопелька | 1 | 100 | 130 | - | 130 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1300 | - |
|  | Итого по МО | 27 | - | 1214 | - | 1214 | - | - | 290 | - | 4 | 2 | - | 5200 | 15600 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Махновский сельсовет» за 2012 год

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Магазин ПО «Суджанское» с. Махновка | 3 | - | 85 | - | 85 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | Магазин ИП Скоркин Г.Н . в с. Махновка | 2 | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | Магазин ИП Щелкунов А.К. в с. Махновка | 2 | - | 22 | - | 22 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Магазин ПО «Суджанское» д. Русская Конопелька | 2 | - | 36 | - | 36 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 5 | Магазин ПО «Суджанское» с. Ч.Конопелька | 1 | - | 42 | - | 42 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Итого по МО | 10 | - | 203 | - | 203 | - | - |  | - | 6 | 5 | - | - | - |

Показатели функционирующих на территории МО «Махновский сельсовет» организаций (объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Отделение связи в с. Махновка | 5 | - | 26 | - | 26 | - | - | 26 | - | 1 | - | - | 500 | - |
| 2 | СОШ с. Махновка | 36 | 160 | 1250 | - | 1250 | 1250 | - | 1250 | 1 | 1 | 1 |  | 35000 | 42000 |
| 3 | ФАП в с. Махновка | 2 | - | 18 | - | 18 | - | - | 18 | - | 1 | 1 | - | 400 | 550 |
| 4 | ФАП в с. Ч.Конопелька | 1 | - | 42 | - | 42 | - | - | 42 | - | 1 | 1 | - | 850 | 1400 |
| 5 | ФАП в д. Р.Конопелька | 2 | - | 46 | - | 46 | - | - | 46 | - | 1 | 1 | - | 900 | 1500 |
|  | Итого по МО | 46 | 160 | 1382 | - | 1382 | 1250 | - | 1382 | 1 | 5 | 4 |  | 37650 | 45450 |

2.3. Электроснабжение

Потребители муниципального образования «Махновский сельсовет»     Суджанского района Курской области снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

На территории сельсовета расположен 12 трансформаторных подстанций различной мощности, до 69,2 км линий электропередач напряжением 0,4 – 10 кВ. Потребление электрической энергии достигает 30-55% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4.Газоснабжение

Населенные пункты Махновского  сельсовета полностью газифицированы.  Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселения и обеспечивается на базе природного сетевого газа от АГРС-12 «Суджа».

Протяженность газопроводов на территории Махновского  сельсовета  составляет 20 км. Сети газоснабжения были построены в 1998-2011 годах. Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования составляет 97,1 %. На текущий момент не подключены к сетевому газоснабжению 42 дома в населенных пунктах муниципального образования.

2.5. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется в 3-х населенных пунктах (с. Махновка , с. Ч.Конопелька, с. Р.Конопелька). По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя 4 артезианских скважины, 4 водонапорных башни, 13,7 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Махновский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей достигает 100%.

На текущий момент более 95% объектов водоснабжения требует срочной замены.

От общего количества 28 % площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Остальные 72% населения пользуются услугами личных водозаборных колонок , а также получают воду из колодцев.

2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории «Махновский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения по МО «Махновский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2012г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  | Распределительные газопроводы |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода | Износ (%) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Махновка | 1998 | 22 | 1998 | 22 | 396 | 98 | 990000 |
| 2 | х. Дмитрюков | 2011 | 4 | 2011 | 4 | 17 | 99 | 10500 |
| 3 | х. Колмаков | 2006 | 10 | 2006 | 10 | 31 | 99 | 150000 |
| 4 | с. Ч.Конопелька | 2006 | 10 | 2006 | 10 | 69 | 98 | 310000 |
| 5 | д. Фанасеевка | 2012 | 1 | 2012 | 1 | 5 | 98 | 24000 |
| 6 | д. Р.Конопелька | 2003 | 12 | 2003 | 12 | 86 | 99 | 450000 |
|  | Итого по МО | X | Х | X | Х | 604 |  |  |

Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения по МО

«Махновский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2012г.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Махновка | 2 | 1986 | 100 | 2 | 1986 | 100 | 3,6 | 1986 | 100 | 17 | 1986 | 100 | 8 | 100 |
| 2 | х. Дмитрюков, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | х. Колмаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 4 | с. Ч.Конопелька | 1 | 1978 | 100 | 1 | 1978 | 100 | 2,6 | 1978 | 100 | 6 | 1978 | 100 | 2 | 100 |
| 5 | д. Фанасеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д. Р.Конопелька | 1 | 1978 | 100 | 1 | 1978 | 100 | 7,4 | 1978 | 100 | 9 | 1978 | 100 | 2 | 100 |
|  | Итого по МО | 4 | X | 100 | 4 | X | 100 | 13,6 | X | Х | 32 | X | Х | 15 | 100 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования прогнозируется снижение численности населения. В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 900 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 24,1 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественный прирост жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1 % в год.

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Махновский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования:

- использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП);

- замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника - ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в населенных пунктах муниципального образования «Махновский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| 1 | с. Махновка | 1113 | 1119 | 1120 | 1122 | 1125 | 1127 | 1128 | 1129 | 1131 | 1134 |
| 2 | х. Дмитрюков | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| 3 | х. Колмаков | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 |
| 4 | с. Ч.Конопелька | 268 | 264 | 263 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 |
| 5 | д. Фанасеевка | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | д. Р.Конопелька | 199 | 197 | 198 | 199 | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 209 |
|  | Итого по МО | 1744 | 1746 | 1749 | 1757 | 1765 | 1770 | 1775 | 1783 | 1790 | 1801 |

Прогноз строительства жилья в Муниципальном образовании

«Махновский сельсовет» Суджанского района на 2013 - 2022 годах

Таблица 8

| № п/п | Наименование муниципального образования | Един, измер. | 2012 – 2016 г.г. | 2017-2022 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Махновский сельсовет | домов | 6 | 4 |
|  |  | кв.м. | 900 | 500 |
|  | Итого по МО | домов | 6 | 4 |
|  |  | кв.м | 900 | 500 |

Динамика наличия жилфонда

в муниципальном образовании «Махновский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование муниципального образования | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Махновский сельсовет | 43000 | 150 | 300 | 43150 | 250 | 600 | 43500 | 200 | 200 | 43500 | 150 | 150 | 43500 | 150 | 150 | 43500 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в

муниципальном образовании «Махновский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 10

| № | Наименование муниципального образования населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | муниципального образования | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Махновский сельсовет | 43150 | 1746 | 24,7/1 | 43500 | 1757 | 24,7/1 | 43500 | 1770 | 24,5/1 | 43500 | 1783 | 24,4/1 | 43500 | 1801 | 24,1/1 |

Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании Махновский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Махновка | 1119 | 100 | 111900 | 1122 | 110 | 123420 | 1127 | 110 | 123970 | 1129 | 110 | 124190 | 1134 | 120 | 124740 |
| 2 | х. Дмитрюков | 76 | 100 | 7600 | 77 | 110 | 8470 | 78 | 110 | 8580 | 80 | 110 | 8800 | 83 | 120 | 9960 |
| 3 | х. Колмаков | 87 | 100 | 8700 | 88 | 110 | 9680 | 89 | 110 | 9790 | 92 | 110 | 10120 | 94 | 120 | 11280 |
| 4 | с. Ч.Конопелька | 264 | 100 | 26400 | 265 | 110 | 29150 | 267 | 110 | 29370 | 269 | 110 | 29590 | 271 | 120 | 32880 |
| 5 | д. Фанасеевка | 3 | 100 | 300 | 4 | 110 | 440 | 4 | 110 | 440 | 5 | 110 | 550 | 7 | 120 | 770 |
| 6 | д. Р.Конопелька | 197 | 100 | 19700 | 199 | 110 | 21890 | 202 | 110 | 22220 | 205 | 110 | 22550 | 209 | 120 | 25080 |
|  | Итого по МО | 1746 | 100 |  | 1757 | 110 |  | 1770 | 110 |  | 1783 | 110 |  | 1801 | 120 |  |

3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения МО «Махновский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью сохранения сложившейся системы газоснабжения сельсовета и подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия:

- прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

В населенных пунктах муниципального образования в период 2013-2017 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению в населенных пунктах муниципального образования существующий индивидуальный жилищный фонд (табл.12).

Кроме того, в населенных пунктах муниципального образования планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Махновский сельсовет» в 2013-2022 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един, измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | с. Махновка | Индивидуальные жилые дома | дом | 5 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | х.Дмитрюков | Индивидуальные жилые дома | дом | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | х. Колмаков | Индивидуальные жилые дома | дом | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | с. Ч.Конопелька | Индивидуальные жилые дома | дом | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Фанасеевка | Индивидуальные жилые дома | дом | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д. Р.Конопелька | Индивидуальные жилые дома | дом | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие объекты | ед. | 19 | - | 3 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |

Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах муниципального образования «Махновский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Махновка | 1113 | 1500 | 167000 | 1122 | 1600 | 179520 | 1127 | 1600 | 180320 | 1129 | 1600 | 180640 | 1134 | 1650 | 187110 |
| 2 | х. Дмитрюков | 75 | 1500 | 112500 | 77 | 1600 | 123200 | 78 | 1600 | 124800 | 80 | 1600 | 128000 | 83 | 1650 | 136950 |
| 3 | х. Колмаков | 86 | 150 | 12900 | 88 | 1600 | 140800 | 89 | 1600 | 142400 | 92 | 1600 | 147200 | 94 | 1650 | 155100 |
| 4 | с. Ч.Конопелька | 268 | 1500 | 402000 | 265 | 1600 | 424000 | 267 | 1600 | 427200 | 269 | 1600 | 430400 | 271 | 1650 | 447150 |
| 5 | д. Фанасеевка | 3 | 1500 | 4500 | 4 | 1600 | 6400 | 4 | 1600 | 6400 | 5 | 1600 | 8000 | 7 | 1650 | 11550 |
| 6 | д. Р.Конопелька | 199 | 1500 | 298500 | 199 | 1600 | 318400 | 202 | 1600 | 323200 | 205 | 1600 | 328000 | 209 | 1650 | 344850 |
|  | Итого по МО | 1744 | 1500 |  | 1757 | 1600 |  | 1770 | 1600 |  | 1783 | 1650 |  | 1801 | 1650 |  |

3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения МО «Махновский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

-	реконструкцию и модернизацию артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- замену, реконструкцию водонапорных башен;

- реконструкцию (частично замену) 10,5 км водопроводных сетей (табл.14).

- прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования «Махновский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 14

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Пр-ть (м3 /час) | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Махновка | 2 | 100 | 1994 | 50 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | с. Ч.Конопелька | 1 | 60 | 1985 | 80 | 1 | - | - | - | - | 1 |  | - | - | - | - |
| 3 | д. Р.Конопелька | 1 | 60 | 1985 | 80 | 1 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Итого по МО | 3 |  | - |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Махновка | 2 | 1993-94 | 90 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | с. Ч.Конопелька | 1 | 1984-85 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Р.Конопелька | 1 | 1984-85 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 4 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего (км) | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Махновка | 4,6 | 1968-76 | 90 | 3,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 2 | с. Ч.Конопелька | 3,5 | 1964-86 | 100 | 2,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Р.Конопелька | 5,5 | 1965-80 | 100 | 3,0 | - | 1,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 13,6 | - |  | 8,0 | - | 2,0 | - | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |

Прогноз потребления воды в год

в населенных пунктах муниципального образования «Махновский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункт | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с. Махновка | 442 | 24 | 10608 | 540 | 44 | 23760 | 540 | 44 | 23760 | 550 | 44 | 24200 | 550 | 44 | 24200 |
| 2 | с. Ч.Конопелька | 122 | 24 | 2928 | 130 | 44 | 5720 | 130 | 44 | 5720 | 135 | 44 | 5940 | 135 | 44 | 5940 |
| 3 | д. Р.Конопелька | 145 | 24 | 3480 | 156 | 44 | 6864 | 156 | 44 | 6864 | 160 | 44 | 7040 | 160 | 44 | 7040 |
| Всего по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки МО «Махновский сельсовет» на период 2013-2022 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Махновский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 16

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 1744 | 2,1 | 366,2,4 |
| 2 | 2014 | 1746 | 2,1 | 3666,6 |
| 3 | 2015 | 1749 | 2,2 | 3847,8 |
| 4 | 2016 | 1757 | 2,2 | 3865,4 |
| 5 | 2017 | 1765 | 2,3 | 4059,5 |
| 6 | 2018 | 1770 | 2,3 | 4071 |
| 7 | 2019 | 1775 | 2,4 | 4260 |
| 8 | 2020 | 1783 | 2,4 | 4279,2 |
| 9 | 2021 | 1790 | 2,5 | 4475 |
| 10 | 2022 | 1801 | 2,5 | 4502,5 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО «Махновский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 17

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 1744 | 2,2 | 3836,8 |
| 2 | 2014 | 1746 | 2,4 | 4190,4 |
| 3 | 2015 | 1749 | 2,6 | 4547,4 |
| 4 | 2016 | 1757 | 2,8 | 4919,6 |
| 5 | 2017 | 1765 | 3,0 | 5295 |
| 6 | 2018 | 1770 | 3,2 | 5664 |
| 7 | 2019 | 1775 | 3,4 | 6035 |
| 8 | 2020 | 1783 | 3,6 | 6418,8 |
| 9 | 2021 | 1790 | 3,8 | 6802 |
| 10 | 2022 | 1801 | 4,0 | 7204 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке муниципального образования «Махновский сельсовет»

Таблица 18

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | - | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на городской полигон ТБО и промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки        улиц населенных пунктов муниципального образования.

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Махновский сельсовет» 2013 — 2022 годы (в ценах 2012 года)

1. Электроснабжение 																Таблица 19

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4кВ-0,2 км Уличн. освещение- 0,5 км | 0,3 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 7 домов 900 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-10 км | 5,0 | 2013-2022 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 5,3 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод - 0,5 км | 0,7 | 2014-2022 | Обеспечение газом 4 домов (250 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 0,7 |  |  |  |

3.  Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,5 км | 0,7 | 2015-2020 | Обеспечение водой 7 домов (900 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины - 4 ед. Водонапорные башни - 4 ед. Водопроводные сети – 1,3 км | 6,0 8,0 3,0 | 2013-2021 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  |  | 2013-2022 |  |  |

4. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2014-2022 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед. | 0,5 | 2014-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 25 ед. | 1,0 | 2015-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО - 3 ед. | 3,0 | 2014-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,4 | 2013-2022 | Улучшение санитарного состояния территории города | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 4,92 |  |  |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 -2022 годы составляет  41420 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 20 и 21.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Махновский сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 20

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы -застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению |  |  |  |  |  |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению |  |  |  |  |  |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению |  |  |  |  |  |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Махновский сельсовет» - муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

-	обеспечивает в соответствии с действующим законодательством
проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

-	отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков
оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за
счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

-	отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств
различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом     году.     Уточненный     перечень     мероприятий     Программы

утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.